Příloha č. 1

Vymezení předmětu nájmu

Seznam Majetku vodohospodářské infrastruktury, který je předmětem nájmu dle Smlouvy o provozování vodovodů a kanalizací Psáry :

Vodovod Psáry - D. Jirčany

VODOVODNÍ ŘADY - Identifikační číslo majetkové evidence: 2105-736422-00241580-1/1

STAVBA PRO ÚPRAVU VODY - Identifikační číslo majetkové evidence: 2105-736422-00241580-2/1

Vodní zdroj - vrt HV1

- hl. 28 m, výstroj: betonové skruže o průměru 1,4 m

- ve vrtu je osazeno jedno ponorné čerpadlo GRUNDFOS SP 14 A-5, Q = 4,5 l/s, H = 20 m,1,5 kW

Vodní zdroj HV 1 je situován na pozemku p.č. 558/17, kat. úz. Psáry, přístup je umožněn po pozemku p. č. 558/19 kat. úz. Psáry (v provozním řádu je chybně uvedeno p.č. 518/19).

Úpravna vody s ČS

- akumulace s provzdušněním BUBLA 9 a ventilátorem 2,2 kW

- dávkovač NaClO ProMinent (nádrž o objemu 60 l, sací souprava, vstřikovací ventil, dávkovací čerpadlo Gamma 4b)

- ATS - tři vertikální čerpadla LOWARA, Q = 8-15 l/s, H=80-60 m, 3×5,5 kW

- membránová tlaková nádrž PN 10, 500 l

Budova je situovanou na pozemku p.č. st. 762, kat úz. Psáry.

VDJ Vápenka 2×200m3

- ATS - dvě čerpadla LOWARA SV1 603S30T-P

- dvě tlakové nádoby o objemu 24 l

Objekt vodojemu je vybudován na pozemku p.č. st. 937 vstupní část s a armaturní komorou, akumulace pak na pozemku p.č. 620/8 vše v kat.úz. Psáry.

Čerpací stanice Štědřík

- ATS - tři vertikální čerpadla LOWARA SVI (2 ks provoz, 1 ks rezerva), Q = 6,42 l/s s rezervou, H = 95,5 m v.sl. s elektromotorem 3×400 V, 50 Hz, 5,5 kW s přímým rozběhem

- tlaková membránová nádoba 1000 l/10 bar, 850, výš. 2070 mm.

- ponorné kalové čerpadlo

Čerpací stanice Štědřík je na pozemku p.č. 128/4 kat.úz.Dolní Jirčany

VDJ Vysoká 2×150 m3

- dávkovací čerpadlo NaClO ProMinent

- ATS - ITT Lowara, 9-8 l/s(2×4 l/s), H = 40 m, v sl., P-2×3 kW, 400 V, jedná se o dvě celonerezová vertikální čerpadla, jednu tlakovou nádobu a příslušenství

Vodojem je situovaný na části pozemku p.č. 141/4, kat.úz. Dolní Jirčany. GP byl oddělena část pozemku zastavěná objektem VDJ a byly vytvořeny dvě nové parcely – st. 1322 – armaturní komora,  poz.p.č. 141/208.

| Psáry - vodovodní řady |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Řad | Materiál | Průměr | Délka |
| J15-1 | PE | 100 | 72,385 |
| D3 | PE | 90 | 94,771 |
| K11 | PE | 100 | 188,031 |
| G1-2 | LTH | 100 | 29,65 |
|  | PE | 100 | 283,25 |
| G1-1 | LTH | 100 | 93,55 |
| G1-3 | LTH | 100 | 73,771 |
| K11-1 | PE | 100 | 81,204 |
| I7 | PE | 63 | 62,64 |
| K2 | PE | 100 | 47,028 |
| D | PE | 100 | 151,366 |
| G | LTH | 100 | 99,096 |
| K | PE | 100 | 163,41 |
| G1 | LTH | 100 | 105,852 |
| J4 | PE | 100 | 20,466 |
| A2 | PE | 100 | 3,644 |
| D | PE | 100 | 465,583 |
| D | PE | 100 | 302,829 |
| D4 | PE | 90 | 142,836 |
| D3 | PE | 90 | 171,036 |
| D1 | PE | 90 | 295,385 |
| C4-1 | PE | 100 | 21,104 |
| D1-1 | PE | 90 | 79,009 |
| J15 | PE | 100 | 149,515 |
| C4-1 | PE | 100 | 4,191 |
| J15 | PE | 100 | 449,404 |
| J | PE | 100 | 56,015 |
| F1 | LTH | 100 | 884,544 |
| F | LTH | 100 | 357,78 |
| J | PE | 100 | 173,695 |
| D2 | PE | 90 | 123,539 |
| K1 | PE | 100 | 161,739 |
| B3 | PE | 100 | 188,513 |
| K10 | PE | 100 | 642,61 |
| K1-3 | PE | 100 | 169,349 |
| C | PE | 100 | 53,156 |
| H1-1 | PE | 100 | 48,47 |
| G | PVC | 100 | 26,183 |
| H | PE | 100 | 558,23 |
| K6 | PE | 100 | 102,242 |
| A3 | PE | 100 | 103,575 |
| H1-2 | PE | 100 | 40,096 |
| B5 | PE | 100 | 127,344 |
| I | PE | 100 | 618,176 |
| C4-1 | PE | 100 | 191,998 |
| B1 | PE | 100 | 112,464 |
| B2 | PE | 100 | 90,07 |
| C4 | PE | 100 | 384,854 |
| J | PE | 100 | 270,227 |
| K1 | PE | 100 | 97,044 |
| G4 | PE | 100 | 202,743 |
| J15 | PE | 100 | 138,791 |
| J4 | PE | 100 | 265,324 |
| C | PE | 100 | 471,5 |
| K3 | PVC | 100 | 110,095 |
| B2 | PE | 100 | 288,709 |
| J3 | PE | 100 | 99,109 |
| G3 | PVC | 100 | 48,748 |
| Z | PE | 100 | 140,651 |
| J | PE | 100 | 463,572 |
| G | PVC | 100 | 120,259 |
| A3 | PE | 100 | 1,563 |
| J16 | PE | 100 | 73,958 |
| K1-3 | PE | 100 | 38,314 |
| A3 | PE | 100 | 45,145 |
| A3-1 | PE | 100 | 30,128 |
| J | PE | 100 | 89,953 |
| A | PE | 100 | 621,695 |
| J2 | PE | 100 | 104,887 |
| A2 | PE | 100 | 135,147 |
| K1-3-1 | PE | 100 | 49,747 |
| V4 | PE | 100 | 410,303 |
| V | PE | 100 | 224,743 |
| K1-3-2 | PE | 100 | 93,095 |
| G | PVC | 100 | 196,581 |
| K1-1 | PE | 100 | 142,648 |
| J3 | PE | 100 | 39,03 |
| C3 | PVC | 100 | 199,027 |
| J1 | PE | 100 | 131,244 |
| K1-2 | PE | 100 | 66,877 |
| J1 | PE | 100 | 166,65 |
| J3 | PE | 100 | 122,878 |
| K3-2 | PVC | 100 | 135,916 |
| J16 | PE | 100 | 287,453 |
| J1 | PE | 100 | 57,639 |
| J3 | PE | 100 | 61,818 |
| K | PE | 100 | 642,879 |
| K4 | PE | 100 | 184,256 |
| J1-1 | PE | 100 | 116,394 |
| J3 | PE | 100 | 62,647 |
| K1 | PE | 100 | 46,446 |
| B | PE | 100 | 169,85 |
| K3-1 | PVC | 100 | 161,982 |
| V | PE | 110 | 408,517 |
| J9 | PE | 110 | 228,24 |
| J | PE | 110 | 157,757 |
| V1 | PE | 110 | 57,343 |
| V1 | PE | 110 | 384,413 |
| J3 | PE | 110 | 356,9 |
| J | PE | 110 | 345,351 |
| H | PE | 110 | 408,1 |
| J | PE | 110 | 199,63 |
| J8 | PE | 110 | 230,75 |
| J | PE | 110 | 27,46 |
| Z3 | PE | 110 | 141,21 |
| Z2 | PE | 150 | 55,913 |
| B | PE | 150 | 222,705 |
| B | PE | 150 | 403,739 |
| J | PE | 150 | 16,752 |
| B | PVC | 150 | 919,578 |
| A | PE | 150 | 68,62 |
| A | PVC | 150 | 6,143 |
| A | PE | 150 | 318,425 |
| B | PVC | 150 | 717,742 |
| A | PE | 150 | 327,461 |
| J | PE | 150 | 97,542 |
| G | PE | 50 | 48,006 |
| K10-1 | PE | 50 | 42,471 |
| V4-1 | PE | 50 | 42,457 |
| I8 | PE | 50 | 57,318 |
| V4-1 | PE | 50 | 57,797 |
| C3-1 | PVC | 50 | 89,885 |
| J1-4 | PE | 63 | 57,672 |
| Z1-1 | PE | 75 | 61,405 |
| K7 | PE | 80 | 62,619 |
| J1-1 | PE | 80 | 53,735 |
| L | PE | 80 | 65,84 |
| zHV1 | PE | 80 | 82,376 |
| K10-2 | PE | 80 | 121,219 |
| A1 | PE | 80 | 289,238 |
| K9 | PE | 80 | 84,555 |
| G | PVC | 80 | 67,844 |
| K10-3 | PE | 80 | 58,108 |
| J1-1 | PE | 80 | 99,746 |
| G2 | PVC | 80 | 123,414 |
| G2-1 | PVC | 80 | 43,094 |
| G3 | PVC | 80 | 71,81 |
| J1-3 | PE | 80 | 96,773 |
| Z4 | PVC | 80 | 375,842 |
| J1-2 | PE | 80 | 100,603 |
| E | PE | 90 | 296,226 |
| J3-1 | PE | 90 | 41,212 |
| E2 | PE | 90 | 95,325 |
| E1 | PE | 90 | 96,443 |
| C2-2 | PE | 90 | 69,412 |
| V1-1 | PE | 90 | 137,09 |
| C1 | PE | 90 | 213,884 |
| F-1 | PE | 90 | 45,415 |
| C2 | PE | 90 | 208,83 |
| V2 | PE | 90 | 164,453 |
| J3-2 | PE | 90 | 32,769 |
| J7 | PE | 90 | 79,935 |
| V3 | PE | 90 | 133,316 |
| V4 | PE | 90 | 186,781 |
| C1 | PE | 90 | 149,269 |
| C-1 | PE | 90 | 88,514 |
| B4 | PE | 90 | 168,563 |
| F | PE | 90 | 82,927 |
| V4-1 | PE | 90 | 87,045 |
|  | celkem |  | 27 224,84 |

Kanalizace Psáry - D. Jirčany

KANALIZAČNÍ STOKY - Identifikační číslo majetkové evidence: 2105-736422-00241580-3/1

KANALIZAČNÍ STOKY - Identifikační číslo majetkové evidence: 2105-736414-00241580-3/1

NAPOJENÍ STKOVÉ SÍTĚ NA ČOV- Identifikační číslo majetkové evidence: 2105-736422-00241580-4/1

| Psáry - kanalizační řady |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Řad | Materiál | Průměr | Délka |
| A | PVC | 200 | 34,31 |
| A | PVC | 250 | 264,322 |
| A | PVC | 300 | 1662,677 |
| A1 | PVC | 250 | 135,691 |
| A1 | PE | 63 | 83,992 |
| A1-1 | PE | 63 | 45,96 |
| A2 | PVC | 250 | 17,854 |
| B | PVC | 250 | 102,058 |
| B | PVC | 300 | 510,055 |
| B1 | PVC | 250 | 156,297 |
| B2 | PVC | 250 | 65,688 |
| B3 | PVC | 250 | 335,678 |
| B3-1 | PE | 63 | 193,015 |
| C | PVC | 300 | 4,397 |
| C3 | PVC | 250 | 160,677 |
| C3-1 | PVC | 250 | 73,66 |
| C4 | PVC | 250 | 129,653 |
| C5 | PVC | 250 | 161,864 |
| C6 | PVC | 250 | 170,665 |
| CG | PVC | 315 | 455,133 |
| E | PVC | 250 | 293,061 |
| E1 | PVC | 250 | 97,277 |
| E2 | PVC | 250 | 93,463 |
| D1 | PVC | 250 | 207,687 |
| D1 | PVC | 300 | 67,684 |
| D1-1 | PE | 63 | 69,813 |
| D1-3 | PE | 63 | 69,522 |
| D1-4 | PE | 63 | 42,485 |
| G | PVC | 200 | 82,391 |
| G | PVC | 300 | 618,144 |
| HS1 | PVC | 150 | 11,033 |
| HS1 | PVC | 250 | 43,171 |
| HS2 | PVC | 250 | 40,345 |
| I | PVC | 250 | 589,494 |
| I1 | PVC | 250 | 320,134 |
| I2 | PVC | 250 | 138,585 |
| I3 | PE | 110 | 17,207 |
| I3 | PVC | 250 | 27,398 |
| I4 | PVC | 250 | 32,191 |
| J | PVC | 250 | 103,641 |
| K | PVC | 250 | 269,394 |
| K2 | PVC | 250 | 77,968 |
| L1 | PVC | 250 | 119,274 |
| S1 | PVC | 250 | 634,053 |
| S1 | PVC | 300 | 28,539 |
| S2 | PVC | 250 | 543,757 |
| S2.1 | PVC | 250 | 77,237 |
| S3 | PVC | 250 | 252,182 |
| S3.1 | PVC | 250 | 120,425 |
| S3.2 | PVC | 250 | 60,644 |
| S6 | PVC | 250 | 60,102 |
| S7 | PVC | 250 | 54,995 |
| S8 | PVC | 250 | 380,699 |
| S8a | PVC | 250 | 42,227 |
| S9 | PVC | 250 | 103,372 |
| SV1 | PE | 80 | 323,694 |
| vytlak | PE | 50 | 110,512 |
| vytlak | PE | 63 | 106,305 |
| vytlak | PE | 63 | 588,641 |
| vytlak | PE | 63 | 60,741 |
| vytlak | PE | 63 | 74,509 |
| výtlak | PE | 75 | 159,588 |
|  | PVC | 300 | 9,867 |
|  | PVC | 200 | 41,202 |
|  | PVC | 200 | 66,953 |
|  | PVC | 250 | 6,276 |
|  | PVC | 250 | 4,241 |
|  | PVC | 250 | 11,865 |
|  | PVC | 250 | 8,751 |
|  | PVC | 250 | 13,81 |
|  | PVC | 250 | 21,613 |
|  | PVC | 300 | 19,257 |
|  | PVC | 300 | 1,625 |
|  | PE | 80 | 188,387 |
|  | PE | 80 | 81,163 |
|  | PVC | 200 | 19,407 |
|  | K | 300 | 112,403 |
|  | K | 150 | 53,58 |
|  | K | 150 | 53,704 |
|  | K | 150 | 7,377 |
|  | K | 150 | 14,893 |
|  | PVC | 300 | 19,271 |
|  | PVC | 150 | 33,517 |
|  | PVC | 250 | 48,782 |
|  | PVC | 250 | 43,685 |
|  | PVC | 300 | 24,781 |
|  | PVC | 300 | 22,727 |
|  | PVC | 250 | 6,061 |
|  | PVC | 300 | 59,824 |
|  | PVC | 250 | 50,143 |
|  | PVC | 250 | 49,252 |
|  | PVC | 250 | 50,524 |
|  | PVC | 250 | 47,873 |
|  | PVC | 250 | 48,969 |
|  | PVC | 250 | 38,061 |
|  | PVC | 250 | 34,918 |
|  | PVC | 250 | 45,583 |
|  | PVC | 250 | 150,677 |
|  | PVC | 250 | 46,443 |
|  | PVC | 250 | 37,647 |
|  | PVC | 250 | 49,975 |
|  | PVC | 250 | 2,778 |
|  | PVC | 250 | 4,773 |
|  | PVC | 300 | 164,363 |
|  | PVC | 300 | 50,22 |
|  | PVC | 250 | 43,334 |
|  | PVC | 250 | 11,112 |
|  | PVC | 250 | 28,434 |
|  | PVC | 250 | 48,956 |
|  | PVC | 250 | 35,059 |
|  | PVC | 250 | 25,12 |
|  | PVC | 250 | 25,395 |
|  | PVC | 250 | 40,133 |
|  | PVC | 250 | 39,538 |
|  | PVC | 250 | 48,645 |
|  | PVC | 250 | 49,736 |
|  | PVC | 250 | 34,735 |
|  | PVC | 250 | 40,377 |
|  | PVC | 250 | 26,416 |
|  | PVC | 250 | 39,913 |
|  | PVC | 250 | 44,056 |
|  | PVC | 250 | 8,437 |
|  | PVC | 250 | 32,912 |
|  | PVC | 250 | 98,202 |
|  | PVC | 250 | 45,947 |
|  | PVC | 250 | 36,208 |
|  | PVC | 250 | 40,067 |
|  | PVC | 250 | 11,651 |
|  | PVC | 250 | 35,246 |
|  | PVC | 250 | 9,962 |
|  | PVC | 250 | 45,652 |
|  | PVC | 250 | 12,431 |
|  | PVC | 250 | 22,691 |
|  | PVC | 250 | 6,834 |
|  | PVC | 250 | 46,998 |
|  | PVC | 250 | 42,469 |
|  | PVC | 250 | 31,593 |
|  | PVC | 250 | 11,162 |
|  | PVC | 250 | 13,759 |
|  | PVC | 250 | 24,993 |
|  | PVC | 250 | 25,871 |
|  | PVC | 250 | 38,185 |
|  | PVC | 250 | 19,405 |
|  | PVC | 250 | 17,427 |
|  | PVC | 250 | 41,665 |
|  | PVC | 250 | 8,331 |
|  | PVC | 300 | 70,75 |
|  | PVC | 300 | 112,725 |
|  | PVC | 300 | 28,123 |
|  | PVC | 300 | 84,634 |
|  | PVC | 300 | 50,85 |
|  | PVC | 300 | 51,538 |
|  | PVC | 300 | 41,326 |
|  | PVC | 300 | 43,383 |
|  | PVC | 300 | 44,619 |
|  | PVC | 300 | 3,384 |
|  | PVC | 300 | 49,629 |
|  | PVC | 300 | 49,531 |
|  | PVC | 300 | 56,089 |
|  | PVC | 300 | 39,198 |
|  | PVC | 300 | 6,756 |
|  | PVC | 300 | 42,399 |
|  | PVC | 300 | 42,912 |
|  | PVC | 300 | 43,579 |
|  | PVC | 300 | 45,904 |
|  | PVC | 300 | 50,206 |
|  | PVC | 300 | 50,151 |
|  | PVC | 300 | 42,798 |
|  | PVC | 300 | 37,443 |
|  | PVC | 300 | 35,449 |
|  | PVC | 250 | 7,535 |
|  | PVC | 300 | 7,103 |
|  | PVC | 300 | 40,597 |
|  | PVC | 300 | 40,098 |
|  | PVC | 300 | 15,99 |
|  | PVC | 300 | 22,742 |
|  | PVC | 300 | 41,399 |
|  | PVC | 300 | 40,094 |
|  | PVC | 300 | 52,388 |
|  | PVC | 300 | 15,443 |
|  | PVC | 300 | 31,994 |
|  | PVC | 300 | 49,673 |
|  | PVC | 250 | 42,93 |
|  | PVC | 250 | 49,39 |
|  | PVC | 315 | 0,482 |
|  | PVC | 250 | 48,86 |
|  | PVC | 300 | 17,021 |
|  | PVC | 300 | 52,162 |
|  | PVC | 300 | 9,055 |
|  | PVC | 300 | 11,725 |
|  | PVC | 300 | 18,863 |
|  | PVC | 300 | 48,255 |
|  | PVC | 300 | 12,45 |
|  | PVC | 300 | 839,524 |
|  | PVC | 250 | 19,268 |
|  | PVC | 250 | 33,168 |
|  | PVC | 250 | 34,48 |
|  | PVC | 250 | 46,93 |
|  | PVC | 250 | 41,526 |
|  | PVC | 250 | 49,047 |
|  | PVC | 250 | 43,154 |
|  | PVC | 250 | 36,911 |
|  | PVC | 250 | 330,006 |
|  | PVC | 300 | 50,444 |
|  | PVC | 300 | 47,225 |
|  | PVC | 300 | 30,332 |
|  | PVC | 300 | 35,11 |
|  | PVC | 300 | 41,434 |
|  | PVC | 300 | 43,842 |
|  | PVC | 300 | 90,48 |
|  | PVC | 300 | 26,341 |
|  | PVC | 300 | 11,726 |
|  | PVC | 300 | 18,112 |
|  | PVC | 300 | 30,321 |
|  | PVC | 300 | 30,922 |
|  | PVC | 300 | 28,362 |
|  | PVC | 300 | 52,231 |
|  | PVC | 300 | 49,762 |
|  | PVC | 300 | 40,994 |
|  | PVC | 300 | 43,133 |
|  | PVC | 300 | 10,841 |
|  | PVC | 300 | 22,556 |
|  | PVC | 300 | 23,398 |
|  | PVC | 300 | 45,827 |
|  | PVC | 300 | 41,763 |
|  | PVC | 300 | 34,492 |
|  | PVC | 300 | 68,674 |
|  | PVC | 300 | 4,563 |
|  | PVC | 300 | 72,043 |
|  | PVC | 300 | 39,5 |
|  | PVC | 300 | 9,451 |
|  | PVC | 300 | 50,325 |
|  | PVC | 300 | 27,808 |
|  | PVC | 300 | 32,821 |
|  | PVC | 300 | 37,865 |
|  | PVC | 300 | 27,219 |
|  | PVC | 300 | 115,953 |
|  | PVC | 300 | 36,528 |
|  | PVC | 300 | 21,89 |
|  | PVC | 300 | 24,7 |
|  | PVC | 300 | 41,362 |
|  | PVC | 300 | 51,892 |
|  | PVC | 300 | 30,341 |
|  | PVC | 300 | 27,501 |
|  | PVC | 300 | 46,628 |
|  | PVC | 300 | 135,158 |
|  | K | 150 | 34,501 |
|  | PVC | 300 | 26,315 |
|  | PVC | 300 | 21,42 |
|  | PVC | 300 | 30,129 |
|  | PVC | 300 | 26,89 |
|  | PVC | 300 | 32,954 |
|  | PVC | 300 | 27,432 |
|  | PVC | 300 | 11,726 |
|  | PE | 50 | 57,071 |
|  | PVC | 250 | 40,141 |
|  | PVC | 200 | 2,45 |
|  | PVC | 150 | 2,24 |
|  | PE | 110 | 0,535 |
|  | PE | 150 | 0,412 |
|  | PE | 50 | 72,899 |
|  | PE | 110 | 2,726 |
|  | PVC | 150 | 0,421 |
|  | PVC | 150 | 1,099 |
|  | PVC | 200 | 6,914 |
|  | PE | 50 | 94,842 |
|  | PE | 110 | 0,611 |
|  | PVC | 150 | 0,34 |
|  | PVC | 150 | 1,531 |
|  | PVC | 200 | 4,674 |
|  | PE | 50 | 36,651 |
|  | PVC | 150 | 26,43 |
|  | PE | 50 | 20,688 |
|  | PE | 50 | 9,505 |
|  | PE | 50 | 12,215 |
|  | PE | 50 | 29,232 |
|  | PE | 50 | 33,282 |
|  | PVC | 250 | 12,944 |
|  | PVC | 250 | 50,134 |
|  | PVC | 250 | 43,911 |
|  | PVC | 250 | 50,035 |
|  | PVC | 300 | 63,384 |
|  | PVC | 300 | 51,191 |
|  | PVC | 250 | 140,944 |
|  | PVC | 250 | 9,308 |
|  | PVC | 250 | 5,66 |
|  | PVC | 250 | 39,729 |
|  | PVC | 250 | 23,378 |
|  | PVC | 250 | 11,422 |
|  | PVC | 250 | 19,242 |
|  | PVC | 250 | 18,559 |
|  | PVC | 250 | 21,215 |
|  | PVC | 250 | 14,868 |
|  | PVC | 250 | 30,477 |
|  | PVC | 250 | 16,684 |
|  | PVC | 250 | 10,188 |
|  | PVC | 250 | 39,829 |
|  | PVC | 250 | 49,718 |
|  | PVC | 250 | 51,64 |
|  | PVC | 250 | 33,341 |
|  | PVC | 250 | 41,965 |
|  | PVC | 250 | 12,297 |
|  | PVC | 250 | 41,442 |
|  | PVC | 250 | 6,384 |
|  | PVC | 250 | 20,56 |
|  | PVC | 250 | 30,673 |
|  | PVC | 250 | 2,004 |
|  | PVC | 300 | 17,504 |
|  | PVC | 300 | 47,516 |
|  | PVC | 300 | 34,027 |
|  | PVC | 300 | 5,82 |
|  | PVC | 300 | 39,027 |
|  | PVC | 300 | 41,626 |
|  | PVC | 300 | 31,413 |
|  | PVC | 300 | 44,588 |
|  | PVC | 300 | 298,831 |
|  | PVC | 300 | 68,168 |
|  | PVC | 300 | 210,646 |
|  | PVC | 300 | 19,532 |
|  | PVC | 300 | 278,039 |
|  | PVC | 250 | 53,778 |
|  | PVC | 300 | 35,831 |
|  | PVC | 250 | 49,424 |
|  | PVC | 250 | 30,106 |
|  | PVC | 250 | 54,231 |
|  | PVC | 300 | 43,1 |
|  | PVC | 250 | 31,871 |
|  | PVC | 200 | 53,359 |
|  | PVC | 250 | 37,658 |
|  | PVC | 250 | 43,408 |
|  | PVC | 300 | 11,374 |
|  | PVC | 150 | 8,97 |
|  | PVC | 300 | 88,294 |
|  | PVC | 300 | 56,277 |
|  | PVC | 200 | 55,878 |
|  | PVC | 200 | 79,754 |
|  | PVC | 300 | 24,202 |
|  | PVC | 250 | 36,53 |
|  | PVC | 250 | 40,67 |
|  | PVC | 250 | 50,503 |
|  | PVC | 250 | 33,56 |
|  | PVC | 250 | 15,602 |
|  | PVC | 250 | 13,534 |
|  | PVC | 250 | 15,286 |
|  | PVC | 300 | 735,63 |
|  | PVC | 300 | 48,628 |
|  | PE | 75 | 155,547 |
|  | PE | 75 | 130,781 |
|  | PE | 75 | 104,603 |
|  | PVC | 250 | 3,706 |
|  | PE | 250 | 5,649 |
|  | PVC | 300 | 16,2 |
|  | PVC | 300 | 48,964 |
|  | PVC | 300 | 16,267 |
|  | PVC | 300 | 36,603 |
|  | PVC | 300 | 37,886 |
|  | PVC | 300 | 46,489 |
|  | PVC | 300 | 46,993 |
|  | PVC | 300 | 22,46 |
|  | PVC | 250 | 41,208 |
|  | PE | 200 | 503,749 |
|  | PVC | 250 | 16,216 |
|  | PVC | 250 | 12,532 |
|  | PVC | 250 | 29,372 |
|  | PVC | 250 | 12,977 |
|  | PVC | 250 | 32,126 |
|  | PVC | 250 | 39,058 |
|  | Celkem |  | 26054 |

ČOV Psáry - D. Jirčany

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - Identifikační číslo majetkové evidence: 2105-736422-00241580-4/1

ČOV Psáry má celkovou kapacitu 6 000 EO, zajišťuje kvalitní čištění odpadních vod obce v souladu s vládním nařízením č. 61/2003 ve znění pozdějších předpisů a s vodoprávním povolením. ČOV je v majetku Obce Psáry.

ČOV se bude nachází na pozemcích parc. č. 558/2, 558/5, 558/6, 1089/9, st. 595 a PK 22/1 vše v k.ú. Psáry a ve vlastnictví Obce Psáry.

ČOV Psáry je mechanicko-biologická aktivační čistírna. Surová odpadní voda je přiváděna kanalizací přes lapák štěrku do vypínací komory před ČOV. Při velkém nátoku je možnost odvést vodu na obtok ČOV (samostatný Parschallův žlab pro měření průtoku).

Odpadní voda přitéká do čerpací stanice, odkud je čerpána na mechanické předčištění – samočistící česle s lisem na shrabky, lapák písku včetně separátoru a dopravního šneku na písek. ČOV je dále vybavena svozovou jímkou na dovážené odpadní vody ze žump a jímek jejíž nátok je osazen hrubými česlemi s průlinami 15 mm. Ze svozové jímky jsou splašky přečerpány do čerpací stanice.

Odpadní voda zbavená mechanických nečistot odtéká do rozdělovacího objektu. Zde je přítok rovnoměrně rozdělen na 3 linky biologického čištění. Monoblok linky je obdélníkového půdorysu 20,8 x 20,8 m o hloubce 5,25 m a kromě nádrží biologického čištění v něm jsou umístěny kalové nádrže (zahušťovací, uskladňovací). Každá bilogická linka je rozdělena na denitrifikační část a nitrifikační nádrž s vestavěnou nerezovou dosazovací nádrží. Nitrifikační nádrže jsou provzdušňovány jemnobublinovým systémem, v každé je kyslíková sonda a teploměr. Kal ze dna dosazovací nádrže je vracen do denitrifikace jako vratný kal, přebytečný kal jde do zahušťovací nádrže kalu. Vyčištěná voda odtéká přes odtokové žlaby dosazovacích nádrží do odtokového potrubí a přes měrný objekt – Parschallův žlab – do recipientu.

Odkalování ČOV je prováděno diskontinuálně odčerpáváním kalu z denitrifikačních nádrží I, II a III do zahušťovací nádrže kalu – gravitační zahuštění. Středobublinný aerační systém brání zahnívání kalu. Ze zahušťovací nádrže je kal odčerpán do uskladňovací nádrže kalu (kalová voda odtéká do denitrifikačních nádrží I a II.). Kal z uskladňovací nádrže je čerpán vřetenovým čerpadlem do dekantační odstředivky (kalová voda je přivedena na rozdělovací nádrž). Z odstředivky je fugát odveden zpět do čerpací stanice, odvodněný kal vypadává do šnekového dopravníku kalu, který kal dopraví do kontejneru umístěného vně budovy ČOV. Do odstředivky je dávkován flokulant připravený v automatizované stanici pro přípravu 0,05 – 0,5 % roztoku flokulantu. Odvodněný kal se odváží k dalšímu zpracování.

Přílohy v elektronické podobě:

Výpisy z katastru nemovitostí;

Přehledná situace vodovodní sítě;

Přehledná situace stokové sítě;

Seznam vodoměrů – aktuální seznam vodoměrů bude přiložen před vyhlášením KZ;

Povolení k vypouštění odpadních vod;

Povolení k nakládání s podzemními vodami;

Výpisy z majetkové evidence: 	Kanalizační stoky;

Stavba pro úpravu vody;

Vodovodní řady;

Čistírna odpadních vod.

Legenda k přehledným situacím stokové a vodovodní sítě:

Zákresy vodovodních řadů

modrá barva – vodovodní řady jsou geodeticky zaměřeny

zelená barva pouze orientační zákresy

Zákresy kanalizačních řadů

hnědá barva - zaměřené řady – gravitační kanalizace,

fialová barva  - tlaková kanalizace

červená barva - Kanalizační řady -  pouze orientační zákres