Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu, jejímž zadavatelem je Obec Psáry, IĆ 00241580, Pražská 137, Psáry 25244, zastoupená Milanem Váchou, starostou obce

pro firmu:

na zakázku:

**Rekonstrukce elektroinstalace, telefonních a datových rozvodů OÚ Psáry**

**Identifikační údaje zadavatele:**

Obec Psáry

Pražská 137

252 44 Psáry

IČ 00241580

tel. 241 940 454

[www.psary.cz](http://www.psary.cz/)

**Typ zakázky:** *Výběrové řízení malého rozsahu (§ 12 odst. 3) zák. č. 137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek*

v hodnotě přesahující 48.400,- Kč vč. DPH a nepřesahující 121.000 Kč vč. DPH v případě veřejných zakázek na dodávky a služby, resp. nepřesahující 242.000 Kč vč. DPH v případě veřejných zakázek na stavební práce:

.

**Předmět zakázky:** *Veřejné zakázky na stavební práce (§9)*

**Způsob zadání:** *podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu*

**Předpokládaná cena zakázky v Kč vč. DPH:** *150 000**,- Kč*

**Ukončení příjmu nabídek** : *10.12.2014, do 12 hod.*

**Datum otevření obálek**: *nepodléhá*

**Předpokládané datum zahájení plnění:** *19. 12. 2014*

**Předpokládané dokončení plnění:** *nejpozději do 31.1.2015*

**Odpovědná osoba za průběh VZ:** *Vít Olmr*

**Kontrolní osoba či orgán:** *Milan Vácha, starosta*

**Popis zakázky:** *Předmětem zakázky je povrchová rekonstrukce elektroinstalace, datových a telefonních rozvodů.*

**Podrobný popis zakázky:**

*Předmětem zakázky je povrchová rekonstrukce elektroinstalace, datových a telefonních rozvodů povrchovým systémem Legrand Mosaic, včetně montáže.*

**Způsob hodnocení a hodnotící kritéria:**

*Výběr nejvýhodnější nabídky provede rada obce. Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena vč. DPH.*

Rada obce provede výběr nejvhodnější nabídky na základě ve výzvě stanovených hodnotících kritérií, rozhodne o nejvhodnější nabídce a sdělí tuto informaci všem účastníkům řízení spolu se stručným zdůvodněním výběru.

**Specifikace zakázky**

V rámci zakázky bude provedena rekonstrukce rozvodů ve všech kancelářských prostorách Obecního úřadu Psáry. Konkrétně:

Kancelář starosty

* 4x Ethernetová zásuvka (dvojzásuvka)
* 4x telefonní zásuvka (dvojzásuvka)
* 4x síťová trojzásuvka
* Délka instalace 16m

Kancelář místostarostek

* 5x Ethernetová zásuvka (dvojzásuvka)
* 5x telefonní zásuvka (dvojzásuvka)
* 5x síťová trojzásuvka
* Délka instalace 15m

Kancelář asistentek

* 2x Ethernetová zásuvka (dvojzásuvka)
* 2x telefonní zásuvka (dvojzásuvka)
* 2x síťová trojzásuvka
* Délka instalace 5m

Pracoviště Kancelář úřadu

* 6x Ethernetová zásuvka (dvojzásuvka)
* 6x telefonní zásuvka (dvojzásuvka)
* 6x síťová trojzásuvka
* Délka instalace 23m

Pracoviště veřejnosti

* 2x Ethernetová zásuvka (dvojzásuvka)
* 2x telefonní zásuvka (dvojzásuvka)
* 2x síťová trojzásuvka
* Délka instalace 5m

Kancelář účetních

* 3x Ethernetová zásuvka (dvojzásuvka)
* 3x telefonní zásuvka (dvojzásuvka)
* 3x síťová trojzásuvka
* Délka instalace 15m

Kanceláře provozně technického úseku

* 4x Ethernetová zásuvka (dvojzásuvka)
* 4x telefonní zásuvka (dvojzásuvka)
* 4x síťová trojzásuvka
* Délka instalace 25m

Rekonstruované vedení bude připojeno na stávající rozvody s ohledem na chystanou rekonstukci hlavního rozváděče.

Datové rozvody jsou realizovány formou strukturované kabeláže s jediného výchozího bodu.

**Kvalifikační požadavky**

*Základní kvalifikační předpoklady:*

Čestné prohlášení uchazeče:

* že vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo inslovenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolventního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů.
* že není v likvidaci.
* že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemích sídla, místa podnikání či bydlišti dodavatele.
* že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění a na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydlišti dodavatele.
* že není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.

*Profesní kvalifikační předpoklady:*

* Kopie výpisu z obchodního či živnostenského rejstříku
* Kopie dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu zakázky.
* Potvrzení profesní způsobilosti vyhl. 50/1978 Sb §8

**Montáž v místě instalace**

Pro zachování plynulého chodu úřadu bude instalace prováděna po jednotlivých místnostech mimo pracovní dny tak, aby k následujícímu pracovnímu dni byla vždy kompletně dokončena příslušná místnost.

**Jiné požadavky a práva zadavatele:**

* Zadavatel je oprávněn v rámci dodatečných informací upravit nebo doplnit zadávací podmínky.
* Zadavatel si vyhrazuje právo o návrhu smlouvy s uchazečem dále jednat.
* Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnut všechny nabídky.
* Zadavatel je oprávněn poptávkové řízení o veřejnou zakázku malého rozsahu do doby uzavření smlouvy nebo objednávky zrušit bez uvedení důvodů
* Zadavatel si vyhrazuje právo poptávkové řízení zrušit, v případě, kdy budou řádně podány méně než 3 (tři) nabídky.
* Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit všechny nabídky, které byly řádně podány na adrese [http://psary.cz](http://psary.cz/).
* Zadavatel nepřiznává uchazeči právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.

**Způsob předložení nabídky**:

* *mailem na adresu:* asistentka@psary.cz
* *poštou v jakýkoliv pracovní den na adresu Obec Psáry, Pražská 137, 252 44 Psáry*
* *osobně na podatelnu obecního úřadu ve dnech pondělí 8 -12 a 13 -17 hod., středa 8 - 12 a 13 -18 hod., v úterý a čtvrtek 8 -12 hod a 13- 16 hod. a v pátek 8 -12 hod.*
* *datovou schránkou ID:*  rvhbuxe

**Bližší informace:** *je možné získat od p. Olmra, e-mail:* *olmr@psary.cz* *tel. 777 232 759, po celou dobu soutěžní lhůty*

*V Psárech dne 2.12.2014*

 Milan Vácha

 starosta